## CENNIK
| CENNIK ELMES ELEKTRONIK 2024-02 | oznaczenia: „het” - superheterodynowy, „S”-komplet, „R”-odbiornik, „T”-pilot
Kod produktu | Opis urządzenia | info dodatkowe | zasięg | detal netto | detal brutto VAT 23% | j/m
Centrala i akcesoria
CB32 BN, BZ, BB | bezprzewodowa centrala alarmowa | LCD kolor niebieski,zielony lub biały |  | 235.9 | 290.157 | zł/szt
CB32 GN ,GZ,GB | bezprzewodowa centrala alarmowa z GSM | LCD kolor niebieski, zielony lub biały |  | 328.3 | 403.809 | zł/szt
CB32 GNS ,GZS,GBS | bezprzewodowa centrala alarmowa z anteną GSM | LCD kolor niebieski, zielony lub biały |  | 342.8 | 421.644 | zł/szt
CBP32 | bezprzewodowo-przewodowa centrala alarmowa z GSM | bez obudowy |  | 345 | 424.35 | zł/szt
CBP32S | bezprzewodowo-przewodowa centrala alarmowa z GSM | z obudową i transformatorem |  | 451.3 | 555.099 | zł/szt
KB1 | klawiatura bezprzewodowa |  |  | 82 | 100.86 | zł/szt
Akumulator 3,7V | akumulator 3,7V -14500,750 mAh do central CB32B,CB32G |  |  | 25 | 30.75 | zł/szt
ZS12/2A | zasilacz sieciowy stabilizowany 12VDC/2A dla CB32B,CB32G,GSM2000 |  |  | 44 | 54.12 | zł/szt
USB-RS | Interface do połączenia CB3232B,CB32G z PC |  |  | 44.5 | 54.735 | zł/szt
WSS | bezprzewodowy sygnalizator optyczno-akustyczny |  | 100m | 240 | 295.2 | zł/szt
WSM | moduł sterujący bezprzewodowym sygnalizatorem WSS |  | 100m | 102.4 | 125.952 | zł/szt
Moduł GSM i akcesoria |  |  |  | 0
Moduł WiFi (WF-1) | sterowanie odbiornikami za pomocą smartfonu z systemem Android |  |  | 111.3 | 136.899 | zł/szt
GSM2000 | uniwersalny moduł powiadomienia GSM |  |  | 302.1 | 371.583 | zł/szt
GSM2000/24V | uniwersalny moduł powiadomienia GSM zas. 24V |  |  | 302.1 | 371.583 | zł/szt
GSM2000TX | uniwersalny moduł powiadomienia GSM z nadajnikiem radiowym |  |  | 328.6 | 404.178 | zł/szt
KABEL MINI USB | interface do podłączenia modułu GSM2000, CBP32,CBP32S do PC |  |  | 13 | 15.99 | zł/szt
ANTENA GSM | zewnętrzna antena magnetyczna do modułu GSM / GSM2 /GSM2000 |  |  | 42.3 | 52.029 | zł/szt
Detektory i akcesoria |  |  |  | 0
PTX50 | bezprzewodowy detektor ruchu PIR z kodem zmiennym |  | 100m | 89 | 109.47 | zł/szt
PTX50AA | soczewka kurtyna pozioma do PTX50 |  |  | 13.3 | 16.359 | zł/szt
PTX50VB | soczewka kurtyna pionowa do PTX50 |  |  | 13.3 | 16.359 | zł/szt
UP1 | uchwyt przegubowy do mocowania PTX50 |  |  | 9.5 | 11.685 | zł/szt
GBX1 | bezprzewodowy detektor rozbicia szyby |  | 100m | 139.1 | 171.093 | zł/szt
CTX3H | magnetyczny detektor otwarcia i zamknięcia ( biała obudowa) |  | 100m | 62.4 | 76.752 | zł/szt
CTX3Hb | magnetyczny detektor otwarcia i zamknięcia ( brązowa obudowa) |  | 100m | 62.4 | 76.752 | zł/szt
CTX5 | magnetyczny detektor otwarcia i zamknięcia ( biała obudowa) |  | 100m | 67.9 | 83.517 | zł/szt
CTX5B | magnetyczny detektor otwarcia i zamknięcia ( brązowa obudowa) |  | 100m | 67.9 | 83.517 | zł/szt
CTX5D | magnetyczny detektor otwarcia i zamknięcia ( biała obudowa) |  | 100m | 74.6 | 91.758 | zł/szt
CTX5DB | magnetyczny detektor otwarcia i zamknięcia (brązowa obudowa) |  | 100m | 74.6 | 91.758 | zł/szt
MTS 166 | bezprzewodowy optyczny detektor dymu |  | 50m | 85 | 104.55 | zł/szt
Zestawy zdalnego sterowania |  |  |  | 0
UMB100HS-het | zasilanie 12-24V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów | 2 piloty breloki | 100 m | 124 | 152.52 | zł/kpl
AN200HS-het | zasilanie 12-24V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów | 1 pilot 9V | 200 m | 124.6 | 153.258 | zł/kpl
U1HS | zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów | 2 piloty breloki | 100 m | 113 | 138.99 | zł/kpl
U1HSL | zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów | 1 pilot 9V | 200 m | 115 | 141.45 | zł/kpl
U1HSD | zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów | 2 piloty breloki, 2 kanałowe | 100 m | 113 | 138.99 | zł/kpl
DWB100HS-het | zasilanie 12-24V, superheterodyna, pamięć 104 piloty | 2 piloty breloki | 100 m | 141 | 173.43 | zł/kpl
DW200HS-het | zasilanie 12-24V, superheterodyna, pamięć 104 piloty | 1 pilot 9V | 200 m | 135 | 166.05 | zł/kpl
U2HS | zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 104 piloty | 2 piloty breloki | 100 m | 130 | 159.9 | zł/kpl
U2HSL | zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 104 piloty | 1 pilot 9V | 200 m | 121 | 148.83 | zł/kpl
U4HS | zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów | 1 pilot brelok | 100 m | 126 | 154.98 | zł/kpl
U4HSL | zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów | 1 pilot 9V | 200 m | 135 | 166.05 | zł/kpl
Radiopowiadomienie |  | 4 kanały |  | 0
RP501S-het | radiopowiadomienie ( odbiornik + nadajnik) | kod stały | 500 m | 153 | 188.19 | zł/kpl
RP501R-het | odbiornik | kod stały |  | 74 | 91.02 | zł/szt
RP501T | nadajnik | kod stały |  | 87 | 107.01 | zł/szt
Sterowniki do rolet i bram |  |  |  | 0
ST100HS | zasilanie 230V - radiosterowanie do bram i rolet | 2 piloty breloki | 100 m | 172 | 211.56 | zł/kpl
ST200HS | zasilanie 230V - radiosterowanie do bram i rolet | 2 piloty 9V | 200 m | 199 | 244.77 | zł/kpl
ST100GR | zasilanie 230V -sterownik grupowy do rolet i bram | bez pilotów |  | 127 | 156.21 | zł/szt
ST100HR | zasilanie 230V - odbiornik do ST100HS, ST200HS | bez pilotów |  | 115 | 141.45 | zł/szt
ST6HR | zasilanie 230V -odbiornik do sterowania 6 roletami | bez pilotów |  | 296 | 364.08 | zł/kpl
STB12VM1 | zasilanie 12V -odbiornik do sterowania bramy przesuwnej ze zwolnieniem | bez pilotów |  | 161 | 198.03 | zł/szt
STB24VM1 | zasilanie 24V -odbiornik do sterowania bramy przesuwnej ze zwolnieniem | bez pilotów |  | 161 | 198.03 | zł/szt
STM | zasilanie 230V -miniaturowy odbiornik do sterowania 1 roletą | bez pilotów |  | 87 | 107.01 | zł/szt
STP | zasilanie 230V -sterownik do bramy z silnikiem 230V | bez pilotów |  | 141 | 173.43 | zł/szt
STB230VM2 | zasilanie 230V -sterownik do bramy 1 i 2 skrzydłowej z regulacją mocy | bez pilotów |  | 238 | 292.74 | zł/szt
Sterowniki 230VAC, np. do lamp |  |  |  | 0
STM-2K | zasilanie 230V - miniaturowy odbiornik, 2 kanały | bez pilotów |  | 87 | 107.01 | zł/szt
ST100H-3K | zasilanie 230V - odbiornik 3-kan., wyjścia przy zał. 230VAC | bez pilotów |  | 116 | 142.68 | zł/kpl
ST100H-3KG | zasilanie 230V - odbiornik 3-kan., wyjścia odseparowane galwaniczne | bez pilotów |  | 116 | 142.68 | zł/kpl
ST100 AC i ACG | zasilanie 230V - sterownikI klimatyzatora | bez pilotów |  | 116 | 142.68 | zł/kpl
Odbiorniki uniwersalne |  |  |  | 0
UMB100HR-het 12-24/112 | zasilanie 12-24V -pamięć 112pilotów, superheterodyna | 1 kanał |  | 68 | 83.64 | zł/szt
U1HR | zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów | 1 kanał |  | 50 | 61.5 | zł/kpl
U2HR | zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 104 piloty | 2 kanały |  | 58 | 71.34 | zł/kpl
DWB100HR-het 12-24/104 | zasilanie 12-24V -pamięć 104 piloty, superheterodyna | 2 kanały |  | 80 | 98.4 | zł/szt
DWP12R | zasilanie 12V -odbiornik supeheterodynowy, 2 kanały, przekaźniki 10A / 277VAC |  |  | 79.1 | 97.293 | zł/szt
DWP24R | zasilanie 24V -odbiornik supeheterodynowy, 2 kanały, przekaźniki 10A / 277VAC |  |  | 79.1 | 97.293 | zł/szt
U4HR | zasilanie 12V - pamięć 112 pilotów | 4 kanały |  | 89 | 109.47 | zł/szt
U4HR / 24V | zasilanie 24V - pamięć 112 pilotów | 4 kanały |  | 96 | 118.08 | zł/szt
CH8HR -het | zasilanie 12V - pamięć 40 pilotów, superheterodyna | 8 kanałów |  | 156 | 191.88 | zł/szt
CH20HR -het | zasilanie 12V - pamięć 60 nadajników, superheterodyna | 20 kanałów |  | 236 | 290.28 | zł/szt
RD448 -het | zasilanie 12-24V – pamięć 448 pilotów ( wyśw. cyfrowy, rejestr zdarzeń) | 2 kanały |  | 194 | 238.62 | zł/szt
RD1000-het | zasilanie 12-24V – pamięć 1000 pilotów ( wyśw. cyfrowy, rejestr zdarzeń) | 2 kanały |  | 194 | 238.62 | zł/szt
CH8HRP | zasilanie 11-24V pamięć 40 pilotów, przekaźniki 20A/14VDC lub 3A/60VDC | 8 kanałów |  | 248 | 305.04 | zł/szt
Piloty |  |  |  | 0
UMB100HT | pilot 1 kanał | 1 przycisk/ brelok | 100 m | 38 | 46.74 | zł/szt
AN200HT | pilot 1 kanał | 2 przyciski/ brelok | 200 m | 57 | 70.11 | zł/szt
DWM50HT | pilot 2 kanały- miniaturowy | 2 przyciski/ brelok | 50 m | 35.6 | 43.788 | zł/szt
DWB100HT/ST100HT | pilot 2 kanały | 2 przyciski/ brelok | 100 m | 39 | 47.97 | zł/szt
U2TK | pilot 2 kanały z klapką | 2 przyciski/ brelok | 100 m | 42.3 | 52.029 | zł/szt
U2T | pilot 2 kanały | 2 przyciski/ brelok | 100 m | 44 | 54.12 | zł/szt
DW200HT /ST200HT | pilot 2 kanały | 2 przyciski/9 V | 200 m | 57 | 70.11 | zł/szt
CH4HT | pilot 4 kanały | 4 przyciski/ brelok | 100 m | 42 | 51.66 | zł/szt
U4T | pilot 4 kanały | 4 przyciski/ brelok | 100 m | 46 | 56.58 | zł/szt
CH4H200HT | pilot 4 kanały | 4 przyciski/ 9V | 200 m | 64 | 78.72 | zł/szt
CH8HT | pilot 8 kanałów z przełącznikiem bocznym | 4 przyciski/ 9V | 200 m | 80 | 98.4 | zł/szt
CH32HT | pilot 32 kanały z 2 przełącznikami bocznymi | 4 przyciski/ 9V | 200 m | 120.2 | 147.846 | zł/szt
CH3NT | pilot roletowy bez etui | 3 przyciski | 200 m | 82 | 100.86 | zł/szt
CH8NT | pilot 8 kanałowy bez etui | 8 przycisków | 200 m | 89 | 109.47 | zł/szt
CH8T -WP | pilot 8 kanałowy wodoodporny | 8 przycisków | 200 m | 174 | 214.02 | zł/szt
etui pilota CH8NT,CH3NT | czarny,niebieski,szary,zielony | silikon |  | 29 | 35.67 | zł/szt
STXv.2 | pilot 35 kanałów, programowany, z opisem |  | 200 m | 126 | 154.98 | zł/szt
Inne |  |  |  | 0
MTX | nadajnik dwukanałowy – miniaturowy |  | 100m | 32 | 39.36 | zł/szt
MTX2 | detektor zwarcia/rozwarcia |  | 100m | 53.4 | 65.682 | zł/szt
NAD TX-RS2 | nadajnik sterowany portem szeregowym |  |  | 71.2 | 87.576 | zł/szt
TRX | przekaźnik radiowy (repeater) |  | 200 m | 113.5 | 139.605 | zł/szt
MPS1 | separator przekaźnikowy | 8 kanałów |  | 45.7 | 56.211 | zł/szt
RFM4 | wskaźnik poziomu sygnału |  |  | 33.4 | 41.082 | zł/szt
OBUDOWA DWB, DWM, CH4 | obudowa pilota typu DWB100HT, DWM50HT |  |  | 6 | 7.38 | zł/szt
OBUDOWA UMB | obudowa pilota typu UMB-100HT |  |  | 5 | 6.15 | zł/szt
CR123A | bateria litowa 3V do CTX5,CTX5D,PTX50 | 3V |  | 9.8 | 12.054 | zł/szt
BAT12V23A | bateria alkaliczna | 12V |  | 2.6 | 3.198 | zł/szt
ANTENA 434MHz | antena zewnętrzna unwersalna do odbiorników na 433,92MHz |  |  | 65 | 79.95 | zł/szt
Note on B1: http://www.elmes.pl/ mailto:elmes@elmes.pl