## CENNIK
| CENNIK ELMES ELEKTRONIK 2019-05 | oznaczenia: „het” - superheterodynowy, „S”-komplet, „R”-odbiornik, „T”-pilot
Kod produktu | Opis urządzenia | info dodatkowe | zasięg | detal netto | detal brutto VAT 23% | j/m
Centrala i akcesoria
CB32 BN, BZ, BB | bezprzewodowa centrala alarmowa | LCD kolor niebieski,zielony lub biały |  | 212 | 260.76 | zł/szt
CB32 GN ,GZ,GB | bezprzewodowa centrala alarmowa z GSM | LCD kolor niebieski, zielony lub biały |  | 295 | 362.85 | zł/szt
CB32 GNS ,GZS,GBS | bezprzewodowa centrala alarmowa z anteną GSM | LCD kolor niebieski, zielony lub biały |  | 308 | 378.84 | zł/szt
CBP32 | bezprzewodowo-przewodowa centrala alarmowa z GSM | bez obudowy |  | 310 | 381.3 | zł/szt
CBP32S | bezprzewodowo-przewodowa centrala alarmowa z GSM | z obudową i transformatorem |  | 405.5 | 498.765 | zł/szt
KB1 | klawiatura bezprzewodowa |  |  | 72 | 88.56 | zł/szt
Akumulator 3,7V | akumulator 3,7V -14500,750 mAh do central CB32B,CB32G |  |  | 19 | 23.37 | zł/szt
ZS12/1,25A | zasilacz sieciowy stabilizowany 12VDC/1,25A dla CB32B,CB32G |  |  | 34 | 41.82 | zł/szt
USB-RS | Interface do połączenia CB3232B,CB32G z PC |  |  | 40 | 49.2 | zł/szt
WSS | bezprzewodowy sygnalizator optyczno-akustyczny |  | 100m | 207 | 254.61 | zł/szt
WSM | moduł sterujący bezprzewodowym sygnalizatorem WSS |  | 100m | 92 | 113.16 | zł/szt
Moduł GSM i akcesoria
Moduł WiFi (WF-1) | sterowanie odbiornikami za pomocą smartfonu z systemem Android |  |  | 100 | 123 | zł/szt
GSM2000 | uniwersalny moduł powiadomienia GSM / odbiornik GSM v 2.0 |  |  | 285 | 350.55 | zł/szt
KABEL MINI USB | interface do podłączenia modułu GSM2000, CBP32,CBP32S do PC |  |  | 10 | 12.3 | zł/szt
ANTENA GSM | zewnętrzna antena magnetyczna do modułu GSM / GSM2 /GSM2000 |  |  | 38 | 46.74 | zł/szt
Detektory i akcesoria
PTX50 | bezprzewodowy detektor ruchu PIR z kodem zmiennym |  | 100m | 77.24 | 95.0052 | zł/szt
PTX50AA | soczewka kurtyna pozioma do PTX50 |  |  | 12 | 14.76 | zł/szt
PTX50VB | soczewka kurtyna pionowa do PTX50 |  |  | 12 | 14.76 | zł/szt
UP1 | uchwyt przegubowy do mocowania PTX50 |  |  | 9 | 11.07 | zł/szt
GBX1 | bezprzewodowy detektor rozbicia szyby |  | 100m | 125 | 153.75 | zł/szt
CTX3H | magnetyczny detektor otwarcia i zamknięcia ( biała obudowa) |  | 100m | 56 | 68.88 | zł/szt
CTX3Hb | magnetyczny detektor otwarcia i zamknięcia ( brązowa obudowa) |  | 100m | 56 | 68.88 | zł/szt
CTX5 | magnetyczny detektor otwarcia i zamknięcia ( biała obudowa) |  | 100m | 61 | 75.03 | zł/szt
CTX5B | magnetyczny detektor otwarcia i zamknięcia ( brązowa obudowa) |  | 100m | 61 | 75.03 | zł/szt
CTX5D | magnetyczny detektor otwarcia i zamknięcia ( biała obudowa) |  | 100m | 67 | 82.41 | zł/szt
CTX5DB | magnetyczny detektor otwarcia i zamknięcia (brązowa obudowa) |  | 100m | 67 | 82.41 | zł/szt
MTS 166 | bezprzewodowy optyczny detektor dymu |  | 50m | 74 | 91.02 | zł/szt
Zestawy zdalnego sterowania
UMB100HS-het | zasilanie 12-24V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów | 2 piloty breloki | 100 m | 109 | 134.07 | zł/kpl
AN200HS-het | zasilanie 12-24V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów | 1 pilot 9V | 200 m | 112 | 137.76 | zł/kpl
U1HS | zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów | 2 piloty breloki | 100 m | 98 | 120.54 | zł/kpl
U1HSL | zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów | 1 pilot 9V | 200 m | 101 | 124.23 | zł/kpl
U1HSD | zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów | 2 piloty breloki, 2 kanałowe | 100 m | 101 | 124.23 | zł/kpl
DWM50HMS | zasilanie 12V pamięć 12 pilotów | 2 piloty mini breloki | 50 m | 103 | 126.69 | zł/kpl
DWB100HS-het | zasilanie 12-24V, superheterodyna, pamięć 104 piloty | 2 piloty breloki | 100 m | 123 | 151.29 | zł/kpl
DW200HS-het | zasilanie 12-24V, superheterodyna, pamięć 104 piloty | 1 pilot 9V | 200 m | 117 | 143.91 | zł/kpl
U2HS | zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 104 piloty | 2 piloty breloki | 100 m | 112 | 137.76 | zł/kpl
U2HSL | zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 104 piloty | 1 pilot 9V | 200 m | 106 | 130.38 | zł/kpl
U4HS | zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów | 1 pilot brelok | 100 m | 108 | 132.84 | zł/kpl
U4HSL | zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów | 1 pilot 9V | 200 m | 117 | 143.91 | zł/kpl
Radiopowiadomienie |  | 4 kanały
RP501S-het | radiopowiadomienie ( odbiornik + nadajnik) | kod stały | 500 m | 134 | 164.82 | zł/kpl
RP501R-het | odbiornik | kod stały |  | 64 | 78.72 | zł/szt
RP501T | nadajnik | kod stały |  | 77 | 94.71 | zł/szt
Sterowniki do rolet i bram
ST100HS | zasilanie 230V - radiosterowanie do bram i rolet | 2 piloty breloki | 100 m | 152 | 186.96 | zł/kpl
ST200HS | zasilanie 230V - radiosterowanie do bram i rolet | 2 piloty 9V | 200 m | 177 | 217.71 | zł/kpl
ST100GR | zasilanie 230V -sterownik grupowy do rolet i bram | bez pilotów |  | 108 | 132.84 | zł/szt
ST100HR | zasilanie 230V - odbiornik do ST100HS, ST200HS | bez pilotów |  | 101 | 124.23 | zł/szt
ST6HR | zasilanie 230V -odbiornik do sterowania 6 roletami | bez pilotów |  | 257.8 | 317.094 | zł/kpl
STB12VM1 | zasilanie 12V -odbiornik do sterowania bramy przesuwnej ze zwolnieniem | bez pilotów |  | 137 | 168.51 | zł/szt
STB24VM1 | zasilanie 24V -odbiornik do sterowania bramy przesuwnej ze zwolnieniem | bez pilotów |  | 137 | 168.51 | zł/szt
STM | zasilanie 230V -miniaturowy odbiornik do sterowania 1 roletą | bez pilotów |  | 74 | 91.02 | zł/szt
STP | zasilanie 230V -sterownik do bramy z silnikiem 230V | bez pilotów |  | 120 | 147.6 | zł/szt
STB230VM2 | zasilanie 230V -sterownik do bramy 1 i 2 skrzydłowej z regulacją mocy | bez pilotów |  | 190 | 233.7 | zł/szt
Sterowniki 230VAC, np. do lamp
STM-2K | zasilanie 230V - miniaturowy odbiornik, 2 kanały | bez pilotów |  | 74 | 91.02 | zł/szt
ST100H-3K | zasilanie 230V - odbiornik 3-kan., wyjścia przy zał. 230VAC | bez pilotów |  | 102 | 125.46 | zł/kpl
ST100H-3KG | zasilanie 230V - odbiornik 3-kan., wyjścia odseparowane galwaniczne | bez pilotów |  | 102 | 125.46 | zł/kpl
STL2 | zasilanie 230V - sterownik led -regulator jasności | bez pilotów |  | 46 | 56.58 | zł/kpl
Odbiorniki uniwersalne
UMB100HR-het 12-24/112 | zasilanie 12-24V -pamięć 112pilotów, superheterodyna | 1 kanał |  | 58 | 71.34 | zł/szt
U1HR | zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 112 pilotów | 1 kanał |  | 42 | 51.66 | zł/kpl
U2HR | zasilanie 12V, superheterodyna, pamięć 104 piloty | 2 kanały |  | 50 | 61.5 | zł/kpl
DWB100HR-het 12-24/104 | zasilanie 12-24V -pamięć 104 piloty, superheterodyna | 2 kanały |  | 68 | 83.64 | zł/szt
DW200HMR | zasilanie 12V - pamięć 12 pilotów , miniaturowy | 2 kanały |  | 52 | 63.96 | zł/szt
DWP12R | zasilanie 12V -odbiornik supeheterodynowy, 2 kanały, przekaźniki 10A / 277VAC |  |  | 71 | 87.33 | zł/szt
DWP24R | zasilanie 24V -odbiornik supeheterodynowy, 2 kanały, przekaźniki 10A / 277VAC |  |  | 71 | 87.33 | zł/szt
U4HR | zasilanie 12V - pamięć 112 pilotów | 4 kanały |  | 76 | 93.48 | zł/szt
U4HR / 24V | zasilanie 24V - pamięć 112 pilotów | 4 kanały |  | 83 | 102.09 | zł/szt
CH8HR -het | zasilanie 12V - pamięć 40 pilotów, superheterodyna | 8 kanałów |  | 137 | 168.51 | zł/szt
CH20HR -het | zasilanie 12V - pamięć 60 nadajników, superheterodyna | 20 kanałów |  | 207 | 254.61 | zł/szt
RD448 -het | zasilanie 12-24V – pamięć 448 pilotów ( wyśw. cyfrowy, rejestr zdarzeń) | 2 kanały |  | 165 | 202.95 | zł/szt
RD1000-het | zasilanie 12-24V – pamięć 1000 pilotów ( wyśw. cyfrowy, rejestr zdarzeń) | 2 kanały |  | 165 | 202.95 | zł/szt
Piloty
UMB100HT | pilot 1 kanał | 1 przycisk/ brelok | 100 m | 32 | 39.36 | zł/szt
AN200HT | pilot 1 kanał | 2 przyciski/ brelok | 200 m | 51 | 62.73 | zł/szt
DWM50HT | pilot 2 kanały- miniaturowy | 2 przyciski/ brelok | 50 m | 32 | 39.36 | zł/szt
DWB100HT/ST100HT | pilot 2 kanały | 2 przyciski/ brelok | 100 m | 33 | 40.59 | zł/szt
U2TK | pilot 2 kanały z klapką | 2 przyciski/ brelok | 100 m | 38 | 46.74 | zł/szt
U2T | pilot 2 kanały | 2 przyciski/ brelok | 100 m | 38 | 46.74 | zł/szt
DW200HT /ST200HT | pilot 2 kanały | 2 przyciski/9 V | 200 m | 51 | 62.73 | zł/szt
CH4HT | pilot 4 kanały | 4 przyciski/ brelok | 100 m | 37 | 45.51 | zł/szt
U4T | pilot 4 kanały | 4 przyciski/ brelok | 100 m | 40 | 49.2 | zł/szt
CH4H200HT | pilot 4 kanały | 4 przyciski/ 9V | 200 m | 56 | 68.88 | zł/szt
CH8HT | pilot 8 kanałów z przełącznikiem bocznym | 4 przyciski/ 9V | 200 m | 69 | 84.87 | zł/szt
CH32HT | pilot 32 kanały z 2 przełącznikami bocznymi | 4 przyciski/ 9V | 200 m | 108 | 132.84 | zł/szt
CH3NT | pilot roletowy bez etui | 3 przyciski | 200 m | 71.3 | 87.699 | zł/szt
CH8NT | pilot 8 kanałowy bez etui | 8 przycisków | 200 m | 77.2 | 94.956 | zł/szt
etui pilota CH8NT,CH3NT | czarny,niebieski,różowy,szary,zielony,żółty | silikon |  | 20.4 | 25.092 | zł/szt
STX | pilot 35 kanałów, programowany |  | 200 m | 111 | 136.53 | zł/szt
Inne
MTX | nadajnik dwukanałowy – miniaturowy |  | 100m | 26 | 31.98 | zł/szt
MTX2 | detektor zwarcia/rozwarcia |  | 100m | 48 | 59.04 | zł/szt
TRX | przekaźnik radiowy (repeater) |  | 200 m | 102 | 125.46 | zł/szt
MPS1 | separator przekaźnikowy | 8 kanałów |  | 41 | 50.43 | zł/szt
RFM4 | wskaźnik poziomu sygnału |  |  | 30 | 36.9 | zł/szt
OBUDOWA DWB, DWM | obudowa pilota typu DWB100HT, DWM50HT |  |  | 4.6 | 5.658 | zł/szt
OBUDOWA UMB | obudowa pilota typu UMB-100HT |  |  | 3.8 | 4.674 | zł/szt
ZS12/500 | zasilacz sieciowy stabilizowany 12VDC/500mA do CB32N/Z, odb. 1-8 kanałowych |  |  | 26 | 31.98 | zł/szt
CR1616/3V | bateria do pilota miniaturowego DWM50HT | pastylka 3V |  | 3 | 3.69 | zł/szt
CR123A | bateria litowa 3V do CTX5,CTX5D,PTX50 | 3V |  | 7.5 | 9.225 | zł/szt
BAT9VAL | bateria alkaliczna 9V | 9V |  | 7 | 8.61 | zł/szt
BAT12V23A | bateria alkaliczna | 12V |  | 2 | 2.46 | zł/szt
ANTENA 434MHz | antena zewnętrzna unwersalna do odbiorników na 433,92MHz |  |  | 41 | 50.43 | zł/szt
Note on B1: http://www.elmes.pl/ mailto:elmes@elmes.pl